## Voltage
ADC	Reading
0	0
840	5.08
1025	6.192
526	3.181
331	2.004
1291	7.79
1715	10.35
2481	14.97

## Amps Read
ADC	Reading
0	0
2	5.17
11	15.65
23	30.9
35	45.8
48	62.3
83	105.1

## Amps Set
Set	Reading
0	0
0	5.16
20	25.84
50	63.5
80	101.3
120	151.4
150	188.5